# Список оборудования

| Обыкновенный пакет по извлечению (≈ 1600$): |  |
| --- | --- |
| - Портативная машина по извлечению для CFC-12, MAXI-R80 – 1шт; - Дополнительное оборудование: - Рамка: 2802 BC – 1шт; - Детектор для определения утечки: 5750 P – 1шт; - Термометр: DPS-300C – 1шт; - Электронные Весы – 1шт; - 30 ф. (фунтов) цилиндр с защитой от переполнения - 2 шт; - 30 ф. Цилиндр без защиты от переполнения - 1 шт; - Прокалывающие щипцы: VG-12 – 2 шт; - Защитные очки: SG-114; - 2 шт; - Сервисные детали (шланги, кабели, соединительные муфты, клапана и др) - комплект. | !!!На рисунке показан не полный комплект!!! |
| Маленький пакет по извлечению(≈900$): |  |
| - Портативный насос по извлечению – 1шт; - Дополнительные аксессуары: - Рамка: 2802 BC – 1шт - Соединительные шланги: 3HDS-72-BRY/V – 1шт - Детектор по определению утечек: 5750P – 1шт - Термометр: DPS-300C – 1шт - Электронные Весы – 1шт - Прокалывающие щипцы: VG-12 – 1 шт - Защитные очки: SG-114 – 1 шт - 30 ф. Цилиндр без защиты от переполнения – 1шт - Пакет для сбора фреона – 1шт. | !!!На рисунке показан не полный комплект!!! |
| Пакет по переработке (≈6000$) : |  |
| - Машина по извлечению/рециркуляции для ХФУ-12, RV-220 – 1 шт - Газоанализатор, GA-500 Plus 1 шт. - Вакуумный насос, MK-115DS 1 шт - Цилиндра по 40 кг. для ХФУ-12 с защитой от переполнения – 1 шт. - Цилиндр 500 кг для ХФУ-12 - 1 шт. | !!!На рисунке показан не полный комплект!!! |