# Список оборудования

| Обыкновенный пакет по извлечению (≈ 1600$): |
| --- |
| Портативная машина по извлечению для CFC-12, MAXI-R80 – 1шт; Дополнительное оборудование: Рамка: 2802 BC – 1шт; Детектор для определения утечки: 5750 P – 1шт; Термометр: DPS-300C – 1шт; Электронные Весы – 1шт; 30 ф. (фунтов) цилиндр с защитой от переполнения - 2 шт; 30 ф. Цилиндр без защиты от переполнения - 1 шт; Прокалывающие щипцы: VG-12 – 2 шт; Защитные очки: SG-114; - 2 шт; Сервисные детали (шланги, кабели, соединительные муфты, клапана и др) - комплект. | !!!На рисунке показан не полный комплект!!! |
| Маленький пакет по извлечению(≈900$): |
| Портативный насос по извлечению – 1шт; Дополнительные аксессуары: Рамка: 2802 BC – 1шт Соединительные шланги: 3HDS-72-BRY/V – 1шт Детектор по определению утечек: 5750P – 1шт Термометр: DPS-300C – 1шт Электронные Весы – 1шт Прокалывающие щипцы: VG-12 – 1 шт Защитные очки: SG-114 – 1 шт 30 ф. Цилиндр без защиты от переполнения – 1шт Пакет для сбора фреона – 1шт. | !!!На рисунке показан не полный комплект!!! |
| Пакет по переработке (≈6000$) : |
| Машина по извлечению/рециркуляции для ХФУ-12, RV-220 – 1 шт Газоанализатор, GA-500 Plus 1 шт. Вакуумный насос, MK-115DS 1 шт Цилиндра по 40 кг. для ХФУ-12 с защитой от переполнения – 1 шт. Цилиндр 500 кг для ХФУ-12 - 1 шт. | !!!На рисунке показан не полный комплект!!! |